РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	                 ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛОЗНОВСКОЕ сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________2017г.                                      №__                                          х. Лозной

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов и  мест общего пользования

на территории  Лозновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и мест общего пользования» (Приложение 1).

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лозновского

сельского поселения                                                                             Н.Г. Ершов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Лозновского сельского поселения

от  ________2017г. № __

Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и мест общего пользования

1. Каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектовать ведрами;

2.   У каждого  жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем не менее 0,5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

3.   В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

4.     Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: топор, лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров, каждый 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

5.     В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых  домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.